## Анкета № 1

СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ ОБОРОТНОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

- Общие сведения об организации

| Наименование: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Ф.И.О., должность ответственного лица: |  |
| Тел./факс: |  |
| E-mail: |  |
| Дата заполнения анкеты: |  |

- Тип системы охлаждения

| Полуоткрытая (градирни, брызгальные бассейны) |  |
| --- | --- |
| Закрытая |  |
| Проточная |  |

- Основные имеющиеся проблемы, обусловленные качеством воды

| Накипеобразование |  |
| --- | --- |
| Коррозия |  |
| Микробиологическое обрастание |  |

- Основные технические характеристики системы охлаждения

| Общий объем воды в системе, м3 |  |
| --- | --- |
| Скорость рециркуляции (расход оборотной воды) м3/ч |  |
| Тип охладительного устройства |  |
| Перепад температуры на охладительном устройстве, ºС |  |
| Расход воды на испарение, м3/ч |  |
| Источник подпиточной воды, м3/ч |  |
| Расход воды на подпитку, м3/ч |  |
| Расход воды на продувку (если предусмотрена), м3/ч |  |
| Способ организации продувки (если предусмотрена) |  |
| Максимальная температура нагрева поверхности, ºС |  |
| Наличие расходомера на линии подпитки, возможность получения с него импульсного или аналогового сигнала |  |
| Тип материалов трубопроводов и оборудования системы охлаждения |  |
| Применяемая реагентная обработка оборотной воды |  |
| Наличие контакта охлаждающей воды с пищевыми продуктами |  |

- Основные требования к программе реагентной обработки воды

| Возможность использования тяжелых металлов в составе ингибитора, в том числе Zn |  |
| --- | --- |
| Возможность использования гипохлорита натрия в качестве биоцидного продукта |  |
| Способ подачи реагентов: |  |
| Полностью автоматически |  |
| Смешанно (автоматически и вручную) |  |
| Место сброса продувочных вод |  |
| Требования к качеству продувочных вод |  |
| Другие экологические требования |  |

- Качество подпиточной и оборотной воды

| Параметры | Подпиточная вода | Оборотная вода |
| --- | --- | --- |
|  | мг-экв/л | мг/л | мг-экв/л | мг/л |
| Жесткость общая |  |  |  |  |
| Жесткость кальциевая |  |  |  |  |
| ЩFF-щелочность по фенофталеину |  |  |  |  |
| ЩMO – щелочность по метилоранжу |  |  |  |  |
| Хлориды |  |  |  |  |
| Сульфаты |  |  |  |  |
| Электропроводность / (S/cm |  |  |
| Общее солесодержание / мг/л |  |  |
| рH |  |  |

Заполненную анкету Вы можете направить по электронной почте по следующему адресу

in-eco@in-eco.ru